西南财经大学一体化积极心理体验中心门禁采购项目

询价公告

项目编号:XJ202311

西南财经大学通过市场询价方式采购一批门禁系统，欢迎符合资质要求并能提供相应设备及服务的供应商参加报价。

一、采购项目说明及技术要求

本项目最高限价9.27万元

二、供应商资格要求

具备独立法人资格，具有完成项目的技术能力和良好的信誉。

三、报价人须提供的资料、

1、报价表：需按附件格式填报。

2、企业提供统一社会信用代码的营业执照；事业单位提供法人证书、组织机构代码证。

3、法定代表人身份证明书及身份证复印件，如有委托，请附上法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件。

4、质量保证、售后服务承诺条款。

5、商务承诺条款、技术偏离表。

6、企业及服务团队简介。

7、公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。

8、报价人认为需要提供的其他资料。

特别说明：采购人将严格审查成交单位的资质，审查范围包括报价文件中所有资质的原件及检验检测报告。

四、项目背景

本项目建设旨在对心理健康教育工作场地进行全面改造提升，为师生提供良好的心理育人环境。本次采购为一体化积极心理体验中心建设项目的配套项目，包含内容为门禁系统设备购置及安装。

五、项目要求

1、产品技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸门禁 | 16 | CPU：ARM Cortex A7 双核 1.2G ，NPU@ 0.6 TOPs 操作系统：Linux；内存：256MB；FLASH：4G EMMC标准 显示方式：5英寸宽温屏显示 显示范围：分辨率720*1280 键盘类型：电容式触摸 通讯接口：TCP/IP、WIFI、RS-485、韦根、RS232 升级方式：TCP/IP 支持卡类型：M1卡、CPU卡 二维码：1）分辨率640*480；2）最小解析度7mil；3）识读距离5~15CM 工作环境：温度：-10℃～55℃，湿度：15%RH～95%RH 读卡距离：≤3CM 人脸识别：支持本地存储5000人脸库 声音提示：语音提示 人脸识别：支持活体算法 双目宽动态摄像头：1）红外输出850单通，分辨率1920*1080；2）RGB输出650IR，分辨率1920*1080 功耗：≤ 15W 断电数据保护时间：10年 |
| 2 | 电插锁 | 16 | 1、工作电压DC12V 2、启动电流440mA 3、开门方式通电上锁，断电开锁 |
| 3 | 出门按钮 | 16 | 86型安装出门开关 |
| 4 | 请勿打扰显示牌 | 10 | 定制，87*167mm（±1mm），最终尺寸略微调整以采购人要求为准，厚度与门禁刷脸设备的厚度保持一致 |
| 5 | ups | 1 | 1、单进单出塔式 2、12v100AH 1组，每组8只 3、电池柜连接线 |
| 6 | 通讯网关 | 1 | 1、容量：128Gbps 2、包转发率：9.6Mpps 3、4个10/100Base-TX以太 10/100/1000Base-SFP端口以太网端口 4、支持IEEE 802.3x流控 5、支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制、支持基于MAC的VLAN、支持GVRP VLAN、支持基于协议的VLAN、支持Voice VLAN 支持灵活QinQ、支持基于端口和全局的VLAN Mapping |
| 7 | 门禁系统集成 |  | 系统集成，对接学校金融联机校验平台，对接学校身份核验平台（正元智慧系统） |

人脸门禁及通讯网关的技术参数中要求提供检测报告，均须提供国家认可的第三方检测机构出具的，附检验检测报告官网查询截图及查询网址，以上内容不许有负偏离。

2、其他要求:以上报价均为包干价，所报费用包括但不限于材料、人工、管理、机械、辅料、制作、运输、卸车、售后等所有费用，包含所有安装集成调试费用，采购人不额外支付其他费用。需送货到用户单位指定地点。

六、交货及售后要求

1、合同签订后二十日以内供货到位（具体时间以用户单位通知为准）。

2、供货商应保证所有货物按交货日期开始计算，保质期为1年。

七、验收及付款

本项目无预付款，设备到达现场后支付到合同总金额的80%，验收通过后，成交供应商凭齐全支付凭证，甲方二十个工作日内支付剩余的全部货款。

八、报价文件制作、密封要求

报价人应提供报价文件正本和副本各一份，如正本与副本有不同之处，以正本为准。报价文件正本与副本均应使用GB／T148——A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，正副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。以上资料均需加盖报价人的鲜章。

报价文件的正本、副本全部密封在一起，密封最外层应标明报价项目名称、报价人全称、项目编号，并在密封处加盖报价人印章。

九、报价截止时间和评审时间

2023年12月8日上午10:00（北京时间）。

报价文件必须在报价截止时间前送达，逾期送达的报价文件恕不接受。本次询价不接受邮寄的报价文件。

十、报价文件递交及评审地点

本次询价不需要报名，请报价人将报价文件于12月8日上午9:30-10:00送到西南财经大学柳林校区北大门右侧（成都市温江区柳台大道555号），由采购人统一收取。

十一、其他：

1、报价人需仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。

2、如报价人未按照询价文件要求提交全部资料，或报价文件未对本项目在各方面都做出实质性响应，将影响报价文件的有效性。

十二、联系方式

唐老师 蔡老师 87092439  87092869

十三、本项目公告及本公告文件下载（实物参考图片）以西南财经大学招标与采购中心官网为准（https://zbycgzx.swufe.edu.cn/），未尽事宜均按照西南财经大学的相关规定执行。

西南财经大学招标与采购中心

2023年11月30日

附件：

西南财经大学一体化积极心理体验中心门禁采购项目

报价表

项目编号：XJ202311

项目名称：西南财经大学一体化积极心理体验中心门禁采购项目

| 序号 | 名称 | 规格尺寸等 | 数量 | 单价 | 小计(含税)（人民币小写：万元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸门禁 | 见“产品技术要求” | 16 |  |  |  |
| 2 | 电插锁 | 见“产品技术要求” | 16 |  |  |  |
| 3 | 出门按钮 | 见“产品技术要求” | 16 |  |  |  |
| 4 | 请勿打扰显示牌 | 见“产品技术要求” | 10 |  |  |  |
| 5 | ups | 见“产品技术要求” | 1 |  |  |  |
| 6 | 通讯网关 | 见“产品技术要求” | 1 |  |  |  |
| 7 | 门禁系统集成 | 见“产品技术要求” |  |  |  |  |
| 总价（含税） | 人民币大写： |  | 总价（含税） | 小写： |  |  |

服务承诺：

报价单位： （盖章）

法定代表人或被授权人签字：

日期：